**ЈАВНО ПРЕДУЗЕЋЕ ЗА ПУТЕВЕ И СТАМБЕНО КОМУНАЛНУ**

 **ДЕЛАТНОСТ ОПШТИНЕ АЛЕКСИНАЦ**

 **e-mail: jpzaputevealeksinac@mts.rs**

 **улица Душана Тривунца 7/II спрат 18220 Алексинац телефон: 018/804-523**

 **Текући рачун број: 170-30015757000-68 УниКредит банка**

**------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------**

**Број:**

**Датум: 26.05.2022.год**

**П О З И В**

**за достављање понуда**

Позивамо Вас да доставите понуду за набавку – услуга – Израда електро инсталација за објекте на плацу-магацину предузећа која је планирана у Плану набавки на које се закон не примењује под редним бројем 2.2.30, а у складу са спецификацијом која се налази у прилогу овог позива.

Понуда доставити на обрасцу који се налази у прилогу овог позива. Обавезно попунити све податке у обрасцу.

Рок извршења: не дужи од 10 дана.

Место извршења: ул. Васе Николића бб Алексинац

Уговор ће бити додељен понуђачу који понуди најнижу укупну цену без ПДВ одмах након оцене понуда.

Услови плаћања: на текући рачун испоручиоца у року до 45 дана од дана испоруке, а према испостављеној исправној фактури.

Рок за достављање понуда: 01.06.2022. године до 12:00 часова.

Начин достављања понуда: писаним путем, лично или путем поште адресу ЈП за путеве и скд ул. Душана Тривунца 7/2 18220 Алексинац. Са назнаком за набавку Услуге Израде елекстроинсталација за објекте на плацу-магацину предузећа – Не отварати

 Службеник за јавне и друге набавки

ЈП ЗА ПУТЕВЕ И СТАМБЕНО КОМУНАЛНУ ДЕЛАТНОСТ

АЛЕКСИНАЦ

БРОЈ:

ДАТУМ:

**ОБРАЗАЦ ПОНУДЕ**

За набавку услуге – Израда електро инсталација за објекте на плацу-магацину предузећа

ПОДАЦИ О ПОНУЂАЧУ:

Назив понуђача:\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

Адреса понуђача:\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

Законски заступник:\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

Лице за контакт:\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

Телефон:\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

E-mail:\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

ПИБ:\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

Матични број:\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

Број рачуна и назив пословне банке: \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Р.Б | Назив добра | Јед.мер | Оквирна количина | Цена по јед. мере без ПДВ-а | Укупна вредност без ПДВ-а |
| 1 | Услуга уградње кабла N2XH-J 3 i 4x1.5mm2 за инсталацију осветљења и против паничног осветљења. Каблове положити делом по регалу делом кроз ПВЦ ОВО цеви. | метар | 300 |  |  |
| 2 | Услуга уградње кабла N2XH-J 3х2.5мм2 за инсталацију монофазних утичница. Каблове положити делом по регалу делом кроз ПВЦ ОВО цеви. | метар | 200 |  |  |
| 3 | Услуга уградње кабла N2XH-J 5х2.5мм2 за инсталацију трофазних утичница. Каблове положити делом по регалу делом кроз ПВЦ ОВО цеви. | метар | 100 |  |  |
| 4 | Услуга монтаже и повезивање ЛЕД светиљке на плафон (21 ком.), ЛЕД рефлектора (2 ком.) и против паничне светиљке (10 ком.) на плафон односно зид.  | ком | 33 |  |  |
| 5 | Услуга монтаже и повезивање ОГ електро галантерије (прекидачи и утичнице) на зид | ком | 33 |  |  |
| 6 | Услуга монтаже и повезивања ОГ разводних кутија у регалу и на зиду | ком | 30 |  |  |
| 7 | Услуга монтаже ПНК 100 регала на зид са одговарајућим конзолама | м | 16 |  |  |
| 8 | Услуга монтаже ПНК 50 регала на зид са одговарајућим конзолама | м | 10 |  |  |
| 9 | Услуга шемирања постојећег ормана и уградња следеће опреме:RX3 1P 20A…………….. 4 komRX3 1P 16A…………….. 10 komRX3 1P 10A…………….. 6 komRX3 3P 16A…………….. 3 komRX3 3P 10A…………….. 2 komШина за аутоматске осигурачеСабирнице за модуларну опрему, виљушкасте 57 мод. (18мм), 3P,63П/Ф жицаШлицоване каналице 40х40 и 60х40ВС клеме 2,5мм2У цену урачунати и остали потрошни неопходни материјал за шемирање | комплет | 1 |  |  |
| 10 | Услуга монтирања Quick seta M20 40m+120 obujmica | м | 160 |  |  |

*Напомена: Сав материјал за израду елекроенергетских инсталација даје Инвеститор дати само сене за уградњу горе наведене опреме. Податке у празним пољима уписати читко ,*

ЦЕНА:

|  |  |
| --- | --- |
| Укупна цена без ПДВ-а (динара) |  |
| Обрачунати ПДВ |  |
| Укупна цена са ПДВ-ом (динара) |  |

РОК ВАЖЕЊА ПОНУДЕ:

|  |  |
| --- | --- |
| Рок важења понуде | \_\_\_ дана (не краћи од 30 дана) |

РОК ИЗВРШЕЊА

|  |  |
| --- | --- |
| Рок и место извршења | \_\_\_дана (не дужи од 10 дан на адреси наручиоца) |

НАЧИН И РОК ПЛАЋАЊА

|  |  |
| --- | --- |
| Рок и начин плаћања | Одложено плаћање у року не дужем од 45 дана од дана пријема исправног рачуна испостављеног по извршеној испоруци, на текући рачун понуђача  |

Место и датум: М.П. Потпис одговорног лица

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

**МОДЕЛ УГОВОРА**

о купопродаји – услуга – Израда електро инсталација за објекте на плацу-магацину предузећа

Уговорне стране:

1.НАРУЧИЛАЦ: ЈП ЗА ПУТЕВЕ И СТАМБЕНО КОМУНАЛНУ ДЕЛАТНОСТ

Ул.Душана Тривунца 7/2 18220 Алексинац

ПИБ:100305659

Матични број:07993447

Текући рачун: 160-9485-42 код банке Интесе

Кога заступа: Директор Новица Драгићевић

(у даљем тексту: Наручилац/Купац)

2.ПОНУЂАЧ: \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

Адреса:\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

ПИБ:\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

Матични број:\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

Текући рачун:\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

Отворен код пословне банке:\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

Кога заступа :\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

(у даљем тексту:Понуђач/Продавац)

Наручилац и Понуђач сагласно констатују:

-да је Наручилац на основу члана 49. став 2. Закона о јавним набавкама („Службени гласник РС”, број 91/2019) спровео поступак набавке – услуге – Одржавање електроинсталација

-да је Понуђач дана \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ године доставио понуду бр.\_\_\_\_\_\_\_\_\_ од \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ године, која се налази у прилогу уговора и чини његов саставни део,

ПРЕДМЕТ УГОВОРА

Члан 1.

Предмет уговора је набавка – услуга – Израда електро инсталација за објекте на плацу-магацину предузећа, у свему према Обрасцу понуде Наручиоца и карактеристикама из истог који чини саставни део овог уговора.

Члан 2.

Овај уговор се закључује на период од 12 месеци од дана закључивања.

Утрошком средстава која представљају уговорену вредност набавке, уговор престаје да важи пре истека рока из става 1. Овог члана

ВРЕДНОСТ УГОВОРА

Члан 3.

Купац купује, а Продавац продаје и извршава Купцу услуге, по ценама из Обрасца понуде који је саставни део уговора.

Укупна уговорна вредност износи \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ (без ПДВ-а)

Укупна уговорна вредност износи \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ (са ПДВ-ом)

У цену су урачунати сви трошкови везани за извршење предметне услуге.

ДИНАМИКА, НАЧИН ПЛАЋАЊА И РОК ИСПОРУКЕ

Члан 4.

Извршење испоруке се врши сукцесивно, а количину и динамику одређује Купац.

Продавац се обавезује да услугу која је предмет уговора извршава сукцесивно о свом трошку, у року од 10 дана, од дана захтева Купца.

Купац ће плаћање вршити за сваку појединачну набавку из става 1. Овог члана, у року не дужем од 45 дана од дана пријема исправног рачуна Продавца, испостављеног по извршеној услузи, на текући рачун Продавца.

ГАРАНЦИЈА

Члан 5.

Продавац гарантује за цене из понуде, у складу са својом пословном политиком.

Цене дате у понуди су фиксне и не могу се мењати за време трајања уговора.

Продавац се обавезује да ће услуге извршити у складу са траженим и понуђеним квалитетом.

ОБАВЕЗЕ УГОВОРНИХ СТРАНА

Члан 6.

Продавац се обавезује да ће испоручивати услуге у свему према условима из понуде са којом је учествовао у поступку.

Члан 7.

Продавац се обавезује да изврши услугу на адресу Наручиоца ул. Васе Николића бб. Алексинац о сопственом трошку, а у свему сагласно понуди са којом је учествовао у поступку набавке.

Члан 8.

Уколико извршена услуга не испуњава тражене карактеристике и квалитет наведене у понуди или није фактурисана по цени из понуде, Купац је дужан да одмах достави Продавцу рекламацију.

Продавац се обавезује да одмах, а најкасније у року од 1 дана од пријема рекламације, отклони недостатке или да пружи услугу без недостатка.

У супротном Продавац не остварује право на наплату цене.

РАСКИД УГОВОРА

Члан 9.

Уколико Продавац не испуни уговор (не отклони недостатке, не изврши тражену услугу или на други начин повреди одредбе овог уговора) Купац има право да захтева снижење цене или да раскине уговор о чему писмено обавештава Продавца.

Члан 10.

Купац може раскинути уговор и без остављеног накнадног рока ако га је Продавац обавестио да неће испунити уговор, односно када је очигледно да Продавац неће моћи да испуни уговор ни у накнадно остављеном року.

Члан 11.

Уговор се може раскинути и пре рока на који је закључен уз писмени отказ стране која жели да раскине уговор другој страни, најкасније 15 дана од дана када се тражи раскид уговора.

ПРЕЛАЗНЕ И ЗАВРШНЕ ОДРЕДБЕ

Члан 12.

За све што овим уговором није посебно предвиђено примењују се одредбе Закона о облигационим односима и других важећих прописа којима се регулише ова област.

Члан 13.

Прилог и саставни део овог уговора је понуда Продавца бр.\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ од \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ године.

Члан 14.

Све евентуалне спорове уговорне стране ће решавати споразумно.

Уколико до споразума не дође, уговара се надлежност Привредног суда у Нишу.

Члан 15.

Овај уговор ступа на снагу даном потписивања уговорних страна.

Члан 16.

Овај уговор се може изменити само писаним анексом, потписаним од стране овлашћених лица уговорних страна.

Члан 17.

Овај уговор сачињен је у 4 (четири) истоветна примерка, од чега свака уговорна страна заджава по 2 (два).

НАРУЧИЛАЦ/КУПАЦ ПОНУЂАЧ/ПРОДАВАЦ

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

директор Новица Драгићевић (назив и седиште понуђача)

 \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

 (потпис и печат)