ЈП за путеве и стамбено комуналну делатност Алексинац

Ул.Душана Тривунца 7/2

18220 Алексинац

Комисија за ЈНМВ 16/2018

Број:1176/П

Датум:11.10.2018.год.

Питање и одговори

На основу чл. 63. став 3. Закона о јавним набавкама (“Сл.гласник РС“, бр. 124/12,14/15 и 68/15), а у вези питања заинтересованог лица, постављеног путем

електронске поште дана 10.10.2018.год , а заведеног код Наручиоца- под бројем: 1176/П, за јавну набавку ГРАЂЕВИНСКИ МАТЕРИЈАЛ –ПРОИЗВОДИ ОД БЕТОНА ЈНМВ 23/2018:

ПИТАЊЕ:

Poštovana,

U opusu tražene betonaske cevi stoji oznaka “R” 400/1000.

S obzirom da je R oznaka za poluprečnik da li treba nuditi cevi prečnika 400 I dužine 1000, (FI 400/100)?

Molim Vas potvrdite prijem mail-a.

Srdačan pozdrav

ОДГОВОР:

Тражене цеву из предметне набавке су димензија 400мм х 1000мм армирано бетонске, као што сте и навели.

КОМИСИЈА